Schema III:

Sonstige Gefahren

| Beurteilung |  | Maßnahmen |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liegen Gefahren vor durch narkotisch wirkende Lösemittel? Beispiel: Diethylether | ja  | Tätigkeiten mit diesen Lösungsmitteln unter einem Abzug oder mit kleinen Mengen (mL) bei ausreichend guter Raumlüfzung. | TRGS 500 und Abzug |  |
|  |  |  |  |  |
| Liegen Gefahren vor durch erstickende Chemikalien? Beispiel: Stickstoff, Kohlendioxid | ja  | zeitliche Begrenzung und Mengenbegrenzung, ausreichend gute Raumlüftung. | TRGS 500 und |  |
|  |  |  |  |  |
| Liegen Gefahren vor durch tiefkalte Medien? Beispiel: Trockeneis, flüssiger Stickstoff | ja  | technische Hilfsmttel (snow-pack) zeitliche Begrenzung, Kälteschutzhandschuhe, ausreichend gute Raumlüftung. | TRGS 500 und |  |
|  |  |  |  |  |
| Liegen Gefahren vor durch heiße Medien? Beispiel: Thermit-Verfahren | ja  | Ausführung der Thermit-Reaktion im Freien, Auffangen der Reaktionsprodukte im Sandbett, ausreichender Schutzabstand für Personen | TRGS 500 und |  |
|  |  |  |  |  |
| Liegen weitere sonstige Gefahren vor, z.B. durch folgende Eigenschaften: - erhöhter Druck: Flüssigkeiten, Gase, Dämpfe - chronisch schädigende Feinstäube - vorschädigend: hautentfettende Lösemittel? | ja  | Geeignete Schutzmaßnahmen gegen mögliche Gefahren ergreifen und dokumentieren | TRGS 500 und Abzug |  |